附件1：

参与征集报名表

| 参与单位名称 | 地 址 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

企业应附营业执照及相关业绩证明。

本公司（个人）承诺，符合征集相关内容，服从本次征集活动的统一安排，无抄袭及其它违反法规行为，同意将方案提交活动主办方进行审核及运用。

公司（签章）：

日期：

附件2：

系统需求参考：智慧科技馆2.0+运行管理系统依托数字孪生赋能智慧楼宇建设，实现高精度、高标准的孪生、还原与呈现一体化联动。建筑实现分楼层、分区域的管控，每一区域的实际情况一目了然，使管理者对建筑的认知更具直观性。系统将建筑内的子系统进行集成管理，能够实时掌控其运行状态，智能调整其运行模式，助力楼宇低碳节能，出现异常信息或突发事件，系统自动报警提示，并提供相应的处置预案，形成管理闭环，维护环境安全。物联设备管理平台指挥大屏，围绕楼宇的安防、消防、运维、环境监测、事件告警等关键指标，将所有的物联网系统进行打包，统一采集管辖区域内的资源要素，将实时的、动态的数据信息进行采集、融合和传递，高亮显示疏散通道、防火门、消火栓、消防管道、房间信息等，提高管理者对楼宇的认知图表化，直观呈现子系统的运行状态，随时掌控任一设施设备的运行模式，真实反映楼宇的运营情况，通过集成视频监控人员事件报警等，系统可预测24小时内人流趋势，并为管理者提供数据支撑，当有设备故障、突发火情以及各种突发。支持自动告警提示，可联动视频、安防、消防、安保等系统，根据设定好的应急指挥预案，做出相应的应急措施，极大提升安全管控效率。数字孪生、智慧楼宇针对高层建筑做到随时随地的管控，提前预警火灾隐患，必是自动告警提示，全面有效的保障人身、财产和建筑的安全。智慧楼宇可视化平台为建筑提供数字化、智能化、人性化的管理和服务，树立环境好、效率高、服务优的一体化运行管理平台。